ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Парма Аисберг 40-Р/5500/4000/100/65

Описание

Область применения светодиодного светильника Парма Айсберг - промышленные, складские и подсобные помещения, лестничные клетки, мастерские, где требуется направленное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащается прозрачным или опаловым рассеивателями.

Основной способ монтажа светильников Айсберг – накладной. В комплекте идут крепления-защёлки, с помощью которых можно легко установить светильники на любую поверхность (стену, потолок, балку и т.д.).

КСС					            Габаритный чертеж корпуса

Опал                                                                                               Прозрачный

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Айсберг Опал | Айсберг Прозрачный |
| --- | --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 40 | 40 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 5100 | 5500 |
| Входящее напряжение, [В]: | 176...264 | 176...264 |
| Частота питания, [Гц]: | 50 | 50 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,98 | 0,98 |
| Корректор мощности драйвера: | нет | нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 | 1 |
| Производитель светодиода: | Bridgelux | Bridgelux |
| Цветовая температура, [К]: | 3000 / 4000 / 5000 | 3000 / 4000 / 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 100 | 100 |
| Материал корпуса | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный полистирол | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип кривой силы света: | Косинусная | Косинусная |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 1218×80×78 | 1218×80×78 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 1,4 | 1,4 |
| Масса брутто, [кг] | 1,6 | 1,6 |
| Крепление, [мм]: | Накладной | Накладной |
| Степень защиты, [IP]: | 65 | 65 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ2 | УХЛ2 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 2 - 10 | 2 - 10 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 36 | 36 |
| Срок службысветодиодов не менее,[час]: | 100 000 | 100 000 |