ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светильник Парма Maximum 25-G/4000/5000/120/67/1Ex mb IIC T6 Gb X

Описание

Область применения светильника Maximum G предназначены для освещения предприятий по газонефтедобыче, заводов по производству минеральных удобрений, производств топливно-энергетического комплекса и предприятий где требуется защита 1Ех или 2Ех

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением. Светильник оснащён закаленным стеклом. Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и эффективную интеграцию в сфере применения.

Кривая силы света			Габаритный чертеж корпус

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Maximum G Ex |
| --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 25 |
| Световой поток модуля, [лм ±5%]: | 4575 |
| Входящее напряжение, [В]: | 100…305 |
| Защита от 380 В: | Да |
| Частота питания, [Гц]: | 47…63 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,98 |
| Корректор мощности драйвера: | Нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | 1 |
| Цветовая температура, [К]: | 5000/6000/7000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 120 |
| Материал оптического элемента: | Стекло |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 195х150х86 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 3,2 |
| Крепление, [мм]: | Универсальное |
| Степень защиты, [IP]: | 67 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +60 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | от 6 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 60 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100000 |