ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светильник Парма Соло 20-М/MT/2800/5000/120/67

Описание

Область применения светильника Парма 20-MT  – освещение рабочего участка.

Предназначен для освещения рабочих зон металлообрабатывающих станков и другого производственного оборудования.

Светильник оснащён возможностью  модернизации различными типами светового рассеивателя (каленое стекло, поликарбонат и тд).

Баланс высокой силы светового потока и комфортной температуры света обеспечивает возможность увеличения безопасной производительности труда.

Универсальность крепления обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.

КСС                                                           Габаритный чертеж корпуса

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Соло 20-MT |
| --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 20 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 2800-2996 |
| Входящее напряжение, [В]: | 176...264 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Производитель светодиода: | Samsung |
| Количество светодиодов, [шт]: | 24 |
| Цветовая температура, [К]: | 5000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 120 |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный поликарбонат прозрачный |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Корпус светильника: | Алюминий |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 485х58х37,8 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 0,4 |
| Универсальный поворотный кронштейн [мм]: | - |
| Степень защиты, [IP]: | 67 |
| Рекомендуемая высота установки, [м] | 1 - 3 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ2 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +40 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 36 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100000 |