ООО «ПМК»

г. Пермь  т/ф  +7(342)2631611  E-mail: pmkpk@ya.ru  http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

Светильник светодиодный Парма Сота 30-О/3800/5000/100/30

Описание

Область применения светодиодного светильника Парма Сота – офисы, конференц-залы, торговые, образовательные и медицинские помещения.

Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащается рассеивателем опал или микропризма.

Светильники Сота предназначены для монтажа в потолок типа «Армстронг».

КСС			                            Габаритный чертеж корпуса

Опал                                                                                Микропризма

Основные технические данные и характеристики

| Тип светильника: | Сота Опал | Сота Микропризма |
| --- | --- | --- |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 30 | 30 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 3800 | 3960 |
| Входящее напряжение, [В]: | 176...264 | 176...264 |
| Частота питания, [Гц]: | 50 | 50 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 0,98 | 0,98 |
| Корректор мощности драйвера: | 1 | 1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | II | II |
| Производитель светодиода: | Bridgelux | Bridgelux |
| Цветовая температура, [К]: | 4000 | 4000 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 100 | 80 |
| Материал корпуса | Полипропилен | Полипропилен |
| Материал оптического элемента: | УФ-стабилизированный полистирол | УФ-стабилизированный полистирол |
| Тип кривой силы света: | Косинусная | Косинусная |
| Размеры светильника ДхШхВ, [мм]: | 595×595×37,5 | 595×595×37,5 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 1,4 | 1,4 |
| Масса брутто, [кг] | 1,7 | 1,7 |
| Крепление, [мм]: | Встраиваемый / Накладной | Встраиваемый / Накладной |
| Степень защиты, [IP]: | 30 | 30 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ4 | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +40 | от -40 до +40 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 2 - 6 | 2 - 6 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 60 | 60 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100 000 | 100 000 |